- IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DE CONCEPTION

Identification projet : <SCM xxxxx> Nom du projet : <xxxxx>

Objectifs de la conception : <Décrire votre demande (création, amélioration d’un produit existant, évolution technologique, évolution réglementaire, complément de gamme, enquête client, étude de marché…….) >

Marchés visés : <Pays où le dispositif sera commercialisé> <secteur d’activité>

Volume de production : <Prévision de vente mensuel, annuels>

Coût : <Prévision d’un prix de revient>

Etat de l’art : <Dispositifs concurrents existant avec avantages/inconvénients >

- SPECIFICATIONS DE LA CONCEPTION

Indications / contre-indications :

Cibles visées : <Décrire les profils des utilisateurs visés> - - - -- - - - - - -

Environnement d’utilisation : <Décrire dans quel contexte le produit va être>

Fonctions principales et performances visées : <Il s’agit des fonctions que le produit doit obligatoirement réaliser en fin de conception>

Fonctions secondaires et performances visées : <Il s’agit des fonctions que le produit devrait idéalement pouvoir réaliser en fin de conception, mais qui peuvent ne pas être disponibles finalement>

Contraintes : <Il s’agit de lister les principales contraintes qui vont s’appliquer au produit et faire que l’on choisisse une solution plutôt qu’une autre>

Interface utilisateur : <Préciser les champs ce qui doit être affiché pour une utilisation normale, les contraintes ergonomiques…>

Interface du logiciel : <Préciser les champs qui doivent apparaitre, le contenu des menus déroulants, les messages à afficher>

Exigences relatives à la maintenance et au dépannage : <Décrire comment on souhaite que la maintenance soit fait sur le produit (utilisateur ou professionnels, fréquence…>

Environnement règlementaire : <Lister les textes de lois, les normes… qui s’appliqueront au produit à développer. Ex : EN 62366, ISO 14971, ISO 13485, Directive 93/42/CE… Si nécessaire faire une liste à part et la joindre aux données d’entrée.> <vérifier la version applicable suivant les communications et décisions relatives aux directives EU> Objet; Réglementation; Version. Règlement DM; MDR 2017/745. ROHS; Directive 2011/65/UE. BATTERIES; Directive 2006/66/CE. Objet; Normes générales et collatérales; Version harmonisée; Version choisie. DM Eléctro-méca; EN ISO 60601-1; A1 :2013. Sécurité; EN ISO 60601-1-1; 2001. CEM; EN ISO 60601-1-2; 2015. PEMS; EN ISO 60601-1-4. Utilisation; EN ISO60601-1-6; 2010. Alarmes; EN ISO60601-1-8; A11 2017. Domicile; EN ISO60601-1-11; 2010. RISQUES; EN ISO 14971; 2012. USABILITY; EN ISO 62366; 2008. MANUEL; EN 1041; 2012. SYMBOLES; EN 15223-1; 2016. BIOCOMP; EN 10993-1; AC 2010. LOGICIEL; EN 62304; AC 2008. Objet; Normes Particulières; Version harmonisée; Version choisie.